## 사용안내
검교정 만료일 계산기 및 연체현황
장비별 최근교정일과 교정주기를 입력하면 차기교정예정일, 잔여일, 연체·임박 여부를 자동 계산하고 전체 현황을 집계하는 템플릿입니다.
구분 | 내용 | 사용자 편집 포인트 | 주의
자료 성격 | 무료 공개용 실무형 템플릿 | 회사명, 인증범위, 조직도, 업무 프로세스, 문서번호를 반영 | 그대로 제출하기보다 조직 상황에 맞게 검토
심사 활용 | 심사원이 확인하는 전체 구조를 빠뜨리지 않도록 구성 | 실제 기록, 증거, 담당자, 완료일을 채워야 함 | 허위 기록 작성 금지
맞춤화 필요 | 업종·조직 규모·법규·인증범위에 따라 항목 추가/삭제 필요 | 불필요 항목은 제외 사유를 남기고 관리 | 해당없음은 근거와 함께 표시
편집 포인트 1 | 경고기준일수는 교정기관 리드타임과 대체 장비 확보 가능성에 맞게 장비별로 조정하십시오. | 필요 시 isodocu.com 맞춤 문서팩으로 확장 | 표준 요구사항 및 법규 최신성 확인
편집 포인트 2 | 교정주기는 장비 정밀도, 법규, 제조사 권고, 사용 이력을 반영해 정하십시오. | 필요 시 isodocu.com 맞춤 문서팩으로 확장 | 표준 요구사항 및 법규 최신성 확인
편집 포인트 3 | 연체로 표시된 장비는 즉시 사용을 중지하고 회수·격리한 뒤 재교정하십시오. | 필요 시 isodocu.com 맞춤 문서팩으로 확장 | 표준 요구사항 및 법규 최신성 확인
편집 포인트 4 | 이 계산기는 일정 관리용 참고 도구이며, 측정장비·검교정 관리대장과 함께 사용하는 것을 권장합니다. | 필요 시 isodocu.com 맞춤 문서팩으로 확장 | 표준 요구사항 및 법규 최신성 확인

## 판정기준
정상·임박·연체 판정기준
회사 상황에 맞게 행을 추가·삭제하고 증거자료를 채우십시오.
구분 | 값 | 기준 | 권장 조치
판정 | 정상 | 잔여일이 경고기준일수보다 많이 남음 | 정기 사용 가능
판정 | 임박 | 잔여일이 0 이상 경고기준일수 이하 | 교정 일정 예약 및 대체 장비 준비
판정 | 연체 | 잔여일이 0 미만 | 즉시 사용중지, 회수·격리 후 재교정
기본값 | 경고기준일수 | 30일(행별 변경 가능) | 교정기관 리드타임과 대체 장비 확보 가능성에 맞게 조정

## 장비별 일괄계산
장비별 교정만료일 일괄계산
노란색 입력영역(최근교정일·교정주기·경고기준일수)을 채우면 차기교정예정일·잔여일·판정이 자동 계산됩니다.
장비ID | 장비명 | 최근교정일 | 교정주기(개월) | 경고기준일수 | 차기교정예정일 | 잔여일 | 판정
CAL-001 |  |  | 12 | 30
CAL-002 |  |  | 12 | 30
CAL-003 |  |  | 12 | 30
CAL-004 |  |  | 12 | 30
CAL-005 |  |  | 12 | 30
CAL-006 |  |  | 12 | 30
CAL-007 |  |  | 12 | 30
CAL-008 |  |  | 12 | 30
CAL-009 |  |  | 12 | 30
CAL-010 |  |  | 12 | 30
CAL-011 |  |  | 12 | 30
CAL-012 |  |  | 12 | 30
CAL-013 |  |  | 12 | 30
CAL-014 |  |  | 12 | 30
CAL-015 |  |  | 12 | 30
CAL-016 |  |  | 12 | 30
CAL-017 |  |  | 12 | 30
CAL-018 |  |  | 12 | 30
CAL-019 |  |  | 12 | 30
CAL-020 |  |  | 12 | 30
CAL-021 |  |  | 12 | 30
CAL-022 |  |  | 12 | 30
CAL-023 |  |  | 12 | 30
CAL-024 |  |  | 12 | 30
CAL-025 |  |  | 12 | 30
CAL-026 |  |  | 12 | 30
CAL-027 |  |  | 12 | 30
CAL-028 |  |  | 12 | 30
CAL-029 |  |  | 12 | 30
CAL-030 |  |  | 12 | 30
Formulas:
차기교정예정일 = IF([최근교정일]="","",EDATE([최근교정일],[교정주기(개월)]))
잔여일 = IF([차기교정예정일]="","",[차기교정예정일]-TODAY())

## 연체현황 요약
전체 장비 연체현황 요약
회사 상황에 맞게 행을 추가·삭제하고 증거자료를 채우십시오.
구분 | 건수 | 설명
정상 |  | 잔여일이 경고기준일수보다 많이 남은 장비
임박 |  | 경고기준일수 이내로 교정예정일이 다가온 장비
연체 |  | 교정예정일을 초과해 즉시 조치가 필요한 장비
전체 |  | 등록된 전체 장비 수